ГОЛОВКИ ГРИБОВИДНЫЕ ЗАПОРНЫЕ ОСТ 5.5220-75 Предназначены для установки в системах кондиционирования и вентиляции воздуха судов и других объектов для герметизации воздуховодов и шахт на открытых палубах или пространствах. Испытательное давление на плотность, Рпл, МПа (кгс/см2) - 0,03 (0,3). Изготавливаются из стали или алюминиевых сплавов. Тип; Наименование; Условный проход, Dy, мм. Сталь; Алюминиевые сплавы. I; Головки с верхним управлением; 100 - 600; 100 - 350. II; Головки с нижним управлением. С нижним управлением С верхним управлением Условный проход, Dy; D; Н; Н1; Н2; D1; D2; D3; n; s; Квадрат шпинделя; Ход, h; Число оборотов шпинделя; Масса,кг. Тип I; Тип II; Ст; АМг. 100; 200; 155; 250; 52; 134; 156; 136; 120; 8; 8; 11; 40; 10; 5,8; 2,3. 125; 250; 205; 260; 144; 181; 161; 50; 125; 7,6; 2,8. 150; 300; 235; 295; 66; 176; 206; 186; 16; 60; 15; 10,2; 4,0. 200; 400; 285; 340; 90; 225; 256; 236; 80; 20; 15,9; 6,5. 250; 500; 335; 395; 100; 261; 306; 286; 160; 14; 100; 25; 23,5; 9,4. 300; 600; 375; 420; 121; 301; 356; 336; 20; 120; 30; 32,2; 13,2. 350; 700; 420; 465; 130; 336; 406; 386; 200; 17; 140; 28; 47,0; 18,5. 400; 780; 445; 505; 363; 456; 436; 24; 160; 32; 63,0; -. 500; 980; 540; 625; 170; 442; 560; 540; 250; 32 36; 10; 22; 200; 33; 108,0; -. 600; 1160; 600; 705; 180; 503; 660; 640; 240; 40; 146,0; -.